Перечень объектов (мероприятий), планируемых к реализации на территории поселений Сургутского района в рамках реализации стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года по направлению деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект / показатель | Еда измер | Вид работ\* | Целевое значение | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за реализацию |
| 2017 г. (факт) | 2018 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Нижнесортымский | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство / реконструкция объектов теплоснабжения, наименование объекта, технические характеристики | Количество объектов |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент  жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района;  департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района (в части строительства) |
| 1.1 | Строительство автоматизированной комплекто-блочной котельной в с.п. Нижнесортымский (9 МВт/час) | МВт/час | КС ТС |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский, сети теплоснабжения | м | КС ТС |  |  | 239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.п. Нижнесортымский | км | КР ТС |  |  |  | 0,056 | 0,778 | 0,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство / реконструкция объектов водообеспечения, наименование объекта, технические характеристики | Количество объектов |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция и расширение водоочистных сооружений с.п. Нижнесортымский с 3200 на 7000м3/сут. | м3/сут. | КС ВС |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский, сети водоснабжения | м | КС ВС |  |  | 239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.п. Нижнесортымский | км | КР ВС |  |  |  |  | 0,194 | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство / реконструкция объектов водоотведения, наименование объекта, технические характеристики | Количество объектов |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 | Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений, КОС-800 в с. п. Нижнесортымский | м3/сут. | КС ВО |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Расширение и реконструкция КОС-3000 до 6000 м3/сут. с.п. Нижнесортымский | м3/сут. | КС ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |
| 3.3 | Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский», сети водоотведения | м | КС ВО |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство / реконструкция объектов газификации, наименование объекта, технические характеристики | Количество объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство / реконструкция объектов электрификации, наименование объекта, технические характеристики | Количество объектов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 5.1 | Строительство объекта "Электрические сети и дороги к участкам ИЖС в микрорайонах 12,13 п. Нижнесортымский" (освещение 3,21км, ТП - 2х1000 кВА - 2 шт.) | км/кВА | КС ЭЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5/0 | 1,71/2000 |
| 5.2 | Строительство ТП-2\*630/6/0,4кВ с эл. сетями п. Нижнесортымский | МВА | КС ЭЛ |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района |